# СВЕДЕНИЯ

о результатах проверок  Учреждения в  2014 году

| МУ «СРЦН «Мечта» |
| --- |
| № п/п | Дата или период проверки | Основание проверки | Полное наименование контрольного органа (Ф.И.О. инспектора) | Выявленные нарушения (пункт нормативного акта) | Срок устранения | Отметка о выполнении |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | 13.11.2014 | Распоряжение органа гос.контроля, органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юр. лица от 31.10.2014г. №238 | Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС РФ по Ленинградской обл., отдел надзорной деятельности в Сланцевском районе, Инспектор ОНД Сланцевского района – Успенская Оксана Анатольевна, Акт проверки №238 от 13.11.2014., Предписание № 238\1\1 выдано 13.11.2014г | 1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации. 2. В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 с круглосуточным пребыванием людей отсутствуют автономные резервные источники электроснабжения. 3. В журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности не везде указывается вид проведенного противопожарного инструктажа. 4. Ковер (отделение 1 этаж), ковровая дорожка (спальня 2 этаж) не закреплены надежно к полу. | 01.03.2015 01.09.2015 01.03.2015 01.03.2015 | Устранено Отправлен запрос в администрацию Сланцевского муниципального района о выделении денежных средств Устранено Устранено |
| 2 | С 16.12.2014 По 22.12.2014 | Распоряжение органа гос.контроля, органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юр. лица от 08.12.2014г. №256 | Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС РФ по Ленинградской обл., отдел надзорной деятельности в Сланцевском районе, Инспектор ОНД Сланцевского района – Успенская Оксана Анатольевна, Акт проверки №256 от 22.12.2014. | Нарушений не выявлено |  |  |
| 3 | 14.04.2014-14.05.2014 | Распоряжение органа гос.контроля, органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юр. лица от 09.04.2014г. №73 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области (Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области), Начальник ТО Управленгия Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах – О.Б.Зайцев Предписание №24 от 22.04.2014 | 1. Имеющиеся на территории два электрических столба отключены, освещение территории учреждения не восстановлено 2.Не решен вопрос о строительстве на территории учреждения теневых навесов 3. Отсутствует возможность организации необходимого набора помещений 4. Не проведена замена водопроводных и канализационных труб на 1м этаже здания 5. Не решен вопрос о ремонте обеденного зала пищеблока с тамбуром, кладовых для хранения продуктов. 6. Не установлена 3-х секционная моечная ванна. 7. В наличии только 1 смена наматрасников и чехлов на мягкую мебель 8. Дежурное (ночное) освещение в спальнях приюта не оборудовано. Замена ламп накаливания на люминесцентные в помещениях не проведена 9. Слим-система (кондиционер) для продуктовой кладовой находится в ремонте, следовательно, нарушаются условия хранения продуктов. 10. Картотека технологических карт окончательно не сформирована. | 01.11.2014 | Устранено Изыскивается возможность для привлечения дополнительных денежных средств 23.04.2014г. исх. № 197 в администрацию Сланцевского района направлено письмо о рассмотрении вопроса по выделению подходящего здания с участком для МУ "СРЦН"Мечта". П.4 выполнен частично: произведена замена водопроводных и канализационных труб в помещениях пищеблока Устранено Устранено Закупка планируется в 1 квартале 2015 года При наличии финансирования будет произведено устройство дежурного (ночного освещения) Устранено Выполнен частично |
| 4 | 31.03.2014 |  | Сланцевская городская прокуратура | 1. Набор помещений для круглосуточного пребывания детей дошкольного и школьного возраста не отвечает требованиям 2. После проведения реконструкции помещений приюта установлено, организовано 2 спальни для детей дошкольного возраста на 5 и 4 места, площадь которых составляет 2,6 кв.м. и 2,7 кв.м. на 1 ребенка при норме не менее 3 кв. м. на 1 ребенка 3. Площадь игровой (гостиной) для школьников не соответствует требованиям 4. Площадь спален для детей школьного возраста с учетом выделенного места для самостоятельных занятий, составляет 4,6 кв.м., 4,8 кв.м. на 1 человека, тогда как площадь спальни должна быть не менее 6 кв.м. на 1 человека 5. Для детей школьного и дошкольного возраста организованы общие умывальные и туалетные для девочек и мальчиков 6. Площадь помещений для индивидуальных занятий со специалистами (психолог, дефектолог, социальный педагог и др.) в 2 и более раз меньше, чем требуется по санитарным нормам (не менее 12 кв.м.) 7. В здании отсутствует возможность для организации библиотеки с книгохранилищем и читальным залом, помещений для кружковых занятий, помещений для занятий с использованием компьютеров, музыкальных и спортивных занятий 8. В учреждении не достаточно кабинетов для социальных работников (не менее 2) 9. Эксплуатация имеющегося пищеблока допускается при вместимости учреждения до 30 мест. При данной вместимости учреждения (38 детей) пищеблок не имеет полного набора помещений 10. Требуют косметического ремонта коридор 1 этажа, обеденный зал, помещения столовой, помещения пищеблока с тамбуром и кладовыми с заменой труб водопровода и канализации, заменой окон, дверей, освещения 11. Состав и площади имеющихся медицинских помещений не соответствуют требования. Отсутствует врача-педиатра, кабинет психоневролога-психолога, процедурный кабинет, изолятор, санитарный узел для персонала 12. Административно-хозяйственных помещений не достаточно, имеющиеся организованы с нарушением. Отсутствует гардероб для персонала 13. Спальни приюта оборудованы с нарушением. Шкафов, стульев и тумбочек недостаточно 14. В спальнях не предусмотрено устройство для дежурного (ночного) освещения 15. На момент проверки в игровой дошкольной группы приюта имеются перегоревшие лампы 16. На момент проверки овощи (картофель, капуста) хранились в тамбуре пищеблока, причем капуста хранилась непосредственно на полу, без стеллажа 17. Отсутствуют суточные пробы готовой продукции за 26 и 27 марта 2014г. 18. Используемая кухонная посуда не имеет маркировки, а также используется не по назначению 19. В производственном цехе на подоконнике возле производственного стола для готовой продукции, находится битая посуда (тарелки, бокалы) 20. Отсутствие знака о запрете курения на территории и у входов в здание | 01.05.2014 | 23.04.2014г. исх. № 197 в администрацию Сланцевского района направлено письмо о рассмотрении вопроса по выделению подходящего здания с участком для МУ "СРЦН"Мечта". Устранено Проведено изменение функционального назначения помещений, создан изолятор, медицинский кабинет для врача-педиатра Организован гардероб для персонала Устранено в части приобретения стульев. В 2015 году запланировано приобретение шкафов и тумбочек Запланировано на 2015 год Устранено Устранено Устранено Устранено Устранено Устранено |
| 5 | 16.06.2014 |  | Сланцевская городская прокуратура | 1. Не принимается мер по предупреждению коррупции: должностное лицо не назначено, стандарты и процедуры не разработаны, кодекс этики и служебного поведения работников организации не принят 2. Установлены факты неоднократных самовольных уходов несовершеннолетних из учреждения | 16.07.2014 | Устранено Усилен контроль со стороны воспитателей центра по недопущению самовольных уходов воспитанников центра |